**OPŠTINA BAR**

Broj: 01-3218/1

Bar, 09.11.2016. godine

Izmjena tenderske dokumentacije br. 01-3218 objavljene dana 09.11.2016. godine za sanaciju putnog pravca za poljoprivrednike za zaseoke Čantići-Muslići-Pekovići.

Mijenja se Tenderska dokumentacija u dijelu – Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova (strana 5 tenderske dokumentacije) i glasi:

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,**  **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
|  | **ZEMLJANI RADOVI – GRAĐEVINSKI DIO** | | | |
| 1 | Iskop u zemljištu III i IV kategorije sa utovarom i odvozom na deponiju (obračun po m3 rasutog materijala) |  | m3 | 470 |
| 2 | Izrada mehanički stabilizovanog donjeg sloja od krupnog kamenog nasipa debljine 60 cm (obračun po m3 ugrađenog materijala) |  | m3 | 200 |
| 3 | Izrada tampona od jalovine debljine do 20 cm kao podloge za asfalt |  | m2 | 620 |
|  | **AB RADOVI** | | | |
| 1. | Betoniranje podloge ili kolovoza od armiranog betona d=10 cm i sa MB 30 i arm. mreža Q 188 |  | m2 | 1410 |

**REKAPITULACIJA:**

1. ZEMLJANI RADOVI – GRAĐEVINSKI DIO
2. AB RADOVI

UKUPNO:

PDV 19%:

UKUPNO SA PDV-om:

Napomena: Sugeriše se ponuđačima da prije dostavljanja ponude izvrše uvid na licu mjesta.

🞎Garantni rok : 2 godine.

🞎 Ostali uslovi u pogledu primjene propisa:

- Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, tehnika i/ ili metode gradjenja vršiće se u skladu sa: Ugovornom dokumentacijom (građevinske knjige i građevinski dnevnik); Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora, Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije, Pravilnikom o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda i drugom važećom regulativom koja reguliše ovu oblast.

Ostali dio tenderske dokumentacije ostaje nepromijenjen.

**SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE**

Emin Brkanović