**OPŠTINA BAR**

Broj: 01-018/20-713/1

Datum: 06.04.2020. godine

***Pojašnjenje I Tenderske dokumentacije***

Dana 02.04.2020. godine Opštini Bar se putem e-maila obratilo zainteresovano lice, zahtjevom za pojašnjenje tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke br. 01-018/20-713 od 13.03.2020. godine za izvođenje radova za izgradnju saobraćajnice „Ulica 2“ između zone „G“ i zona „A“ i zona „Aa“, po DUP-u Ilino, sa pratećom infrastrukturom.

**Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije glasi:**

**PITANJE 1: “**1.Saobraćaj/I Pripremni radovi, stavka 4: Koje debljine je postojeća betonska podloga? Informacija je potrebna radi formiranja jedinične cijene – obzirom da je jedinica mjere za datu poziciju m2, te se ne može zaključiti o koliko m3 utovara i odvoza je riječ.”

**ODGOVOR:**

Uobičajeno je da se ova pozicija daje u m2 kako je naznačeno u tehničkim uslovima izvođenja radova glavnog projekta i kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Betonska  površina se izvodi obično sa debljinom od 12 do15 cm, što je navedeno u glavnom projektu i može se uvidom u njega vidjet.S obzirom na navedeno, za utovar i odvoz se može ući sa srednjom vrijednošću izmedju ove dvije (12+15/2=13,5cm.).

**PITANJE 2: “**1.Saobraćaj/I Pripremni radovi, Stavka 6: Koji je prosječni, a koji maksimalni prečnik stable drveća koje treba ukloniti?“

**ODGOVOR:**

Projektant nema podatak, odnosno nije mjerio obim svakog stabla, a jedinična cijena predstavlja realno procjenu cijene za tu vrstu posla.

**PITANJE 3: “**1.Saobraćaj/I Ostalo, Stavka 8: Da li možete prikazati detalj ograde koju je potrebno izraditi na zidovima, sa detaljom montaže, ili nam omogućiti uvid/predaju projekta saobraćajnice?“

**ODGOVOR:**

U vezi ovog pitanja izvršenja je izmjena odnosno dopuna tenderske dokumentacije.

**PITANJE 4: “**Da li su u zbirnoj rekapitulaciji (str. 60/93) stavkom III Jaka struja obuhvaćene: rekapitulacija javnog osvjetljenja (str. 46/93) i rekapitulacija elektroenergetske infrastrukture?“

**ODGOVOR:**

U zbirnoj rekapitulaciji pod Jakom strujom obuhvaćena je i javna rasvjeta i elektroenergetska infrastruktura , što se vidi iz predmjera radova, a s obzirom da su sa oznakom 1.Javna rasvjeta i oznakom 2.Elektroenergetska infrastruktura u predmjeru označeni djelovi predmjera koji se odnose na Elektoinstalacije jake struje.

**KOMISIJA ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDA**