OBRAZAC 3

**OPŠTINA BAR**

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-018/20-1304

Redni broj iz Plana javnih nabavki: stavka 64 i 38

Mjesto i datum: Bar, 20.05.2020. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Bar objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU**

**ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE**

**za uređenje kod logor parka i zone „A“, Topolica I, po partijama**

**Partija 1. Izgradnja objekta fontane**

**Partija 2. Nabavka opreme za fontanu i izgradnja javne rasvjete**

**SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

[POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 3](#_Toc23934775)

[TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA 10](#_Toc23934776)

[IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU 23](#_Toc23934777)

[IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA2 24](#_Toc23934778)

[IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA3 25](#_Toc23934779)

[METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA 26](#_Toc23934780)

[OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ 27](#_Toc23934781)

[**NASLOVNA STRANA PONUDE** 28](#_Toc23934782)

[SADRŽAJ PONUDE 29](#_Toc23934783)

[PODACI O PONUDI I PONUĐAČU 30](#_Toc23934784)

[FINANSIJSKI DIO PONUDE 36](#_Toc23934785)

[IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA 37](#_Toc23934786)

[DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA 38](#_Toc23934787)

[DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI 39](#_Toc23934788)

[NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 42](#_Toc23934789)

[UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE 48](#_Toc23934792)

[OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA 54](#_Toc23934793)

[UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU 55](#_Toc23934794)

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Opština Bar | Kontakt-osoba: Marija Marković |
| Adresa: Bulevar Revolucije 1 | Poštanski broj: 85000 |
| Grad: Bar | Identifikacioni broj: 02015099 |
| Telefon: +382 (0)30 301 471 | Faks: +382 (0)30 301 467 |
| Elektronska pošta e-mail: emina.hot@bar.me  | Internet stranica: [www.bar.me](http://www.bar.me)  |

**II Vrsta postupka**

* otvoreni postupak

**III Predmet javne nabavke**

1. **Vrsta predmeta javne nabavke**

🗹 Radovi

1. **Opis predmeta javne nabavke**

|  |
| --- |
| Uređenje kod logor parka i zone „A“, Topolica I, po partijama i to: Partija 1. Izgradnja objekta fontane i Partija 2. Nabavka opreme za fontanu i izgradnja javne rasvjete |

1. **CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki**

|  |
| --- |
| 45000000-7 Građevinski radovi45316110-9 Instaliranje putne rasvjete |

**IV Zaključivanje okvirnog sporazuma**

🗹 ne

**V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:**

🞎**Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma**

Predmet javne nabavke se nabavlja:

🗹 po partijama:

**Partija 1:** Izgradnja objekta fontane, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 48.000,00 €

**Partija 2:** Nabavka opreme za fontanu i izgradnja javne rasvjete, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 15.000,00 €

 **UKUPNO: 63.000,00 €.**

**VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda**

🗹 ne

**VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke**

**a) Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

**Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi:

- Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018. i 11/2019).

- Licencu za izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

**b) Fakultativni uslovi**

**b1) ekonomsko-finansijska sposobnost**

Ne zahtijeva se.

**b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost**

**Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem više sljedećih dokaza, i to:**

🗹izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

🗹izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

**VIII Rok važenja ponude**

Period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

**IX Garancija ponude**

🗹da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude.

**X Rok i mjesto izvršenja ugovora**

a) Rok izvršenja ugovora za obje partije je: 45 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao;

Naručilac je obavezan da izvođača radova uvede u posao,u roku od 15 dana od dana prijave građenja Direktoratu za licenciranje i inspekcijski nadzor, Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Opština Bar .

**XI Jezik ponude:**

🗹 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

**XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🗹 najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 08.30 časova do 14.00 časova, zaključno sa danom 29.06.2020. godine do 12,00 časova.

Ponude se mogu predati:

🗹neposrednom predajom na arhivi Građanskog biroa, Opština Bar na adresi Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

🗹preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 29.06.2020. godine u 12,30 sati, Opština Bar,Bulevar Revolucije br. 1, mala sala.

**XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

**XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke**

**Rok i način plaćanja**

**Rok  plaćanja je**:, u roku od 30 dana od dana ovjere privremenih, odnosno okončane situacije, od strane Nadzora i Naručioca.

**Način plaćanja je**: Virmanski, putem privremenih i okončane situacije

🗹**Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da u momentu zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

🗹 neopozivu i bezuslovnu plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od vrijednosti ugovora, koja je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi. Garancija može biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.kojom bezuslovno i neopozivo garantuje izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 30 dana duže od roka izvršenja ugovora tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.

Ako Izvođač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u momentu zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

 Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati ovu garanciju.

**Obaveza imenovanja za Partiju 1.**

U skladu sa članom 123 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekata u cjelini, ovlašćenog inženjera stepen specijaliste: građevinarstvo i ovlašćenog inženjera smjer hidrotehnika koji ispunjavaju uslove za ovlašćenog inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

**Obaveza imenovanja za Partiju 2.**

U skladu sa članom 123 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekata u cjelini, ovlašćenog inženjera stepen specijaliste: ovlašćenog inženjera mašinskog smjera i ovlašćenog inženjera elektrotehnike-smjer jaka struja koji ispunjavaju uslove za ovlašćenog inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Podaci o ovim licima upisuju se u izjavi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova.

U izjavi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova nije potrebno navoditi još neka druga lica.

**Ostali uslovi i zahtjevi od značaja za izvršenje ugovora**

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, IZVODJAČ obezbedjuje sam i o svom trošku.

**Način sprovođenja kontrole kvaliteta** : Preko nadzornog organa.

Stručni  nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.

NARUČILAC će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica  koja  će  vršiti  stručni nadzor  nad  izvodjenjem  radova  (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti Izvodjača.

Nadzorni organ ov1ašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodjača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja Izvodjača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODJAČU da  otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako IZVODJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu sa opisom i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVODJAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjedjuje izvodjenje radova skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se izmedju Nadzornog organa i IZVODJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

**Garancije kvaliteta:**  sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom i prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i kojima se dokazuju opisi materijala i opreme definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi IZVODJAČ.

IZVODJAČ je dužan da prije uvođenja u posao dostavi NARUČIOCU Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. IZVOĐAČ je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa Izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova, dostavljenih Ponudom.

Do promjene ovlašćenog inženjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje IZVOĐAČ nije mogao da utiče i uz saglasnost NARUČIOCA.

Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako Izvođač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa zahtjevima iz prethodna tri stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

IZVODJAČ je dužan da, u vezi sa gradjenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po  propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Ako IZVODJAČ svojom krivicom, bez krivice  NARUČIOCA ne realizuje ovaj ugovor u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne 1% od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene radova.

Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta dužem od 30 dana, Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene kazne, tada je IZVODJAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvođač) dužan je da u momentu zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovnu plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od vrijednosti ugovora, koja je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi. Garancija može biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.kojom bezuslovno i neopozivo garantuje izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 30 dana duže od roka izvršenja ugovora tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.

Ako Izvođač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u momentu zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude. Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati ovu garanciju.

**Garantni rok** je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora ,

Izvodjač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

Izvodjač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradjevine i samu gradjevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvodjač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 15 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Naručilac i Izvodjač su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- ponuda Izvođača,

- garancija za dobro izvršenje ugovora

Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci i aktivirati garanciju za dobro izvršenje posla u slučaju da Izvođač:

a) prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju traženu kao garanciju kvaliteta kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala odgovara uslovima/standardima zahtijevanim tenderskom dokumentacijom;

b) jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

d) u posao uvede firmu koja se u ponudi ne pojavljuje kao ponuđač, član zajedničke ponude, ili kao podizvođač radova.

Izvođač će jednostrano raskinuti Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u skladu sa članom 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

**🞎 Ostali uslovi u pogledu primjene propisa**

- Predmet nabavke će se realizovati po Glavnom projektu a u koji se može izvršiti uvid u kancelariji 130, na prvom spratu opštine, od dana objave tenderske dokumentacije na Portalu Direktorata za politiku javnih nabavki, do dana zakazanog za otvaranje ponuda .

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

**Partija 1. Izgradnja objekta fontane**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni br.** | **Opis Predmeta** | **Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke** | **Jedinica mjere** | **Količine** | **Jediničnacijena bez PDV-a**  | **Ukupan iznos bez PDV-a** | **PDV** | **Ukupan iznos sa PDV-om** |
| **UREĐENJE U ZONI “A”, DUP “TOPOLICA I”** |
| 1. **GRAĐEVINSKO – ZANATSKI RADOVI**
 |
| **1.** |  **I PRIPREMNI RADOVI** | Kompletna priprema gradilišta za izvođenje radova, sa montažom gradilišne ograde , izrada pomoćnog objekta, toaleta. | paušal | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | **UKUPNO:** |  |  |  |
| **1.** | **II ZEMLJANI RADOVI** | Mašinski ručni iskop zemlje I i II kategorije, skidanja zemlje u širokom iskopu za izradu temelja objekta u skladu sa projektom, pravilnim zasijecanjem bočnih strana, sa utovarom i istovarom zemlje i odvozom na deponiju koju obezbjeđuje izvođač radova. | m**3** | 16.20 |  |  |  |  |
| **2.** | Nabavka, nasipanje i nabijanje tamponskog sloja jalovine ispod temelja objekta debljine 10 cm sa potrebnim nabijanjem. | m**2** | 12.30 |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |
| **1.**  | **III BETONSKI RADOVI**  | Betoniranje armirano-betonskih elemenata fontane, betonom MB-30 , sa izradom, montažom i demontažom potrebne oplate. Armirati po detaljima iz projekta. |  |  |  |  |  |  |
| Ab temelji | m**3** | 2.90 |  |  |  |  |
| Ab ploče | m**3** | 3.25 |  |  |  |  |
| Ab zidovi- sokla bazena fontane | m**3** | 3.70 |  |  |  |  |
| Ab zidovi- okrugle žardinjere | m**3** | 5.05 |  |  |  |  |
| Ab zidovi i ploča AB šahte za tehniku | m**3** | 4.00 |  |  |  |  |
| Ab nadzemni dio skulpture fontane | m**3** | 2.40 |  |  |  |  |
| **2.** | Betoniranje ploče na tlu, oko fontane na kružnom dijelu koji se oblaže granitom, debljine 10 cm betonom MB-30 sa ravnanjem gornje površine ploče. Armirati po detaljima iz projekta | m**2** | 84.90 |  |  |  |  |
|  **UKUPNO:** |  |  |  |
| **1.** | **IV ARMIRAČKI RADOVI** | Nabavka, izrada, montaža i ugradnja armature u svemu prema statičkom proračunu i detaljima armature iz projekta. Obračun se vrši po kg kompletno montirane i ugrađene armature po propisima za armiračke radove.*Rebrasta armatura* | kg | 1,529.13 |  |  |  |  |
|  **UKUPNO:** |  |  |  |
| **1.** | **V IZOLATERSKI RADOVI** | Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije oko temeljne ploče i šahte za tehniku, AB zidova ukopanih u zemlju, bitumenskim hidroizolacionom membranom i odgovarajućim hidroizolacionim bitumenskim premazom, sa zaštitom premaza. Zaštitu zidova raditi od tvrde termoizolacije (stirodur debljine 3cm). Hidroizolacija ploče se izvodi preko sloja posnog betona a ispod temeljne ploče. |  |  |  |  |  |  |
| Ploča i temelji | m**2** | 26.45 |  |  |  |  |
| Šahta | m**2** | 12.80 |  |  |  |  |
| **2.** | Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije podova i soklenih zidova bazena fontane cementnim hidroizolacionim premazom u dva sloja, sa nanošenjem potebne podloge. | m**2** | 34.20 |  |  |  |  |
| **3.** | Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije nadzemnog betonskog komada fontane cementnim hidroizolacionim premazom u dva sloja, sa nanošenjem potrebne podloge.  | m**2** | 17.00 |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |
| **1.** | **VI KERAMIČARSKI RADOVI** | Izrada granitnog dijela fontane , postolja i kugle , od granita, u svemu prema detaljima iz projekta |  |  |  |  |  |  |
| Postolje | m**3** | 0.51 |  |  |  |  |
| kugla | m**3** | 0.91 |  |  |  |  |
| **2.** | Oblaganje površina fontane granitnim pločama debljine 2 - 5 cm u zavisnosti od pozicije granitnih obloga. |  |  |  |  |  |  |
| obloga AB dijela fontane d=4 cm | m² | 16.50 |  |  |  |  |
| obloga sokle bazena fontane d=2 cm spolja | m² | 11.40 |  |  |  |  |
| obloga sokle bazena fontane d=2 cm unutra | m² | 13.50 |  |  |  |  |
| obloga poda bazena fontane d=2 cm | m² | 20.70 |  |  |  |  |
| poklopne ploče obodnog trougla bazena d=5 cm | m² | 8.52 |  |  |  |  |
| obloga sokle žardinjera d=2 cm | m² | 25.70 |  |  |  |  |
| poklopne ploče žardinjera d=5 cm | m² | 15.40 |  |  |  |  |
| obloga poda oko fontane d=3 cm | m² | 84.90 |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **REKAPITULACIJA \_ GRAĐEVINSKO – ZANATSKI RADOVI** |
| **Redni broj** | **Opis Predmet** | **Ukupan iznos bez PDV-a** | **PDV** | **Ukupan iznos sa PDV-om** |
| **1.** | **PRIPREMNI RADOVI** |  |  |  |
| **2.** | **ZEMLJANI RADOVI** |  |  |  |
| **3.** | **BETONSKI RADOVI** |  |  |  |
| **4.** | **ARMIRAČKI RADOVI** |  |  |  |
| **5.** | **IZOLATERSKI RADOVI** |  |  |  |
| **6.** | **KERAMIČARSKI RADOVI** |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni br.** | **Opis Predmeta** | **Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke** | **Jedinica mjere** | **Količine** | **Jediničnacijena bez PDV-a**  | **Ukupan iznos bez PDV-a** | **PDV** | **Ukupan iznos sa PDV-om** |
| **UREĐENJE U ZONI “A”, DUP “TOPOLICA I”** |
| 1. **VODOVOD I KANALIZACIJA**
 |
| **1.** |  **I ZEMLJANI RADOVI** | Mašinski i ručni iskop zemlje I i II kategorije, skidanja zemlje radi polaganja vodovodnih i kanalizacionih cijevi za priključivanje objekta na gradsku vodovodnu i atmosfersku mrežu. |  |  |  |  |  |  |
| vodovodni priključak sa ulice Bulevar JNA | m³ | 75.00 |  |  |  |  |
| atmosferski priključak na krak prema Reni | m³ | 30.00 |  |  |  |  |
| **2.** | Nasipanje sloja posteljice od pijeska 10cm ispod i 10cm iznad cijevi. |  |  |  |  |  |  |
| vodovodni priključak sa ulice Bulevar JNA | m³ | 15.00 |  |  |  |  |
| atmosferski priključak na krak prema Reni | m³ | 6.00 |  |  |  |  |
| **3.** | Nasipanje i nabijanje zemlje nakon polaganja vodovodnih i kanalizacionih cijevi za priključivanje objekta na gradsku vodovodnu i atmosfersku mrežu, materijalom iz iskopa. |  |  |  |  |  |  |
| Vodovodni priključak sa ulice Bulevar JNA | m³ | 60.00 |  |  |  |  |
| atmosferski priključak na krak prema Reni | m³ | 24.00 |  |  |  |  |
| **4.** | Utovar i odvoz viška materijala na deponiju koju obezbjeđuje izvođač radova. |  |  |  |  |  |  |
| Vodovodni priključak sa ulice Bulevar JNA | m³ | 15.00 |  |  |  |  |
| atmosferski priključak na krak prema Reni | m³ | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | **UKUPNO:** |  |  |  |
| **1.** | **II MONTERSKI RADOVI** | Nabavka i ugradnja pvc vodovodnih cijevi ø 25mm od uličnog kraka u Bulevaru JNA do fontane  | m1 | 125.00 |  |  |  |  |
| **2.** | Nabavka i ugradnja pvc kanalizacionih cijevi ø 200mm do priključka na krak prema Reni  | m1 | 30.00 |  |  |  |  |
| **3.** | Nabavka i ugradnja vodomjera ø 25mm sa ventilima i fazonskim komadima za mjerenje potrošnje vode. Vodomjer je sa daljinskim očitavanjem, postavljen u šahti u kojoj se nalazi tehnička oprema fontane.Obračun po komadu komplet montiranog i ispitanog vodomjera. | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| **4.** | Nabavka i ugradnja slivnika ø 100mm za odvod vode iz bazena fontane I iz šahte u kojoj je smještena tehnika.Obračun po komadu komplet montiranog slivnika. | kom | 2.00 |  |  |  |  |
| **5.** |  | Izrada priključka na gradsku vodovodnu mrežu ø 300mm u ulici Bulevar JNA. Radovi obuhvataju iskop , nabavku i ugradnju Pojasne ogrlice ø300mm, ugradnju sitnog monterskog materijala (Reducir sa 2 cola na ¾ cola, 2x poluspojnice ø 25mm, cijev PEHD ¾ cola, 2 kugla ventila), zatrpavanje i vraćanje mjesta priključka u prvobitno stanje. Na mjestu priključka se ne nalaze popločane površine .Obračun po komadu | kom | 2.00 |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **REKAPITULACIJA \_ VODOVOD I KANALIZACIJA** |
| **Redni broj** | **Opis Predmet** | **Ukupan iznos bez PDV-a** | **PDV** | **Ukupan iznos sa PDV-om** |
| **1.** | **ZEMLJANI RADOVI** |  |  |  |
| **2.** | **MONTERSKI RADOVI** |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

**Partija 2. Nabavka opreme za fontanu i izgradnja javne rasvjete**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni br.** | **Opis Predmeta** | **Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke** | **Jedinica mjere** | **Količine** | **Jediničnacijena bez PDV-a**  | **Ukupan iznos bez PDV-a** | **PDV** | **Ukupan iznos sa PDV-om** |
| **UREĐENJE U ZONI “A”, DUP “TOPOLICA I”** |
| 1. **ELEKTRIČNE INSTALACIJE**
 |
| **1.** |  **I GRAĐEVINSKI RADOVI** | Obilježavanje trase kablovskog rova za postavljanje cijevi kablovske kanalizacije. | m1 | 50.00 |  |  |  |  |
| **2.** | Iskop kablovskog rova dubine 0,8 m i širine 0,5 m, u zemljištuprosječno III i IV kategorije. | m³ | 20.00 |  |  |  |  |
| **3.** | Nabavka materijala i izrada kablovske kanalizacije plastičnimdvoslojnim rebrastim cijevima tip HDPE Ø 50/40 mm. U rov separalelno postavljaju dvije cijevi. Obračun po m ugrađene cijevi. | m1 | 100.00 |  |  |  |  |
| **4.** | Nabavka i postavljanje u kablovski rov sitnog pijeska u dva sloja od po 10 cm, jedan sloj prije polaganja cijevi u rov, a drugi nakon polaganja cijevi u kablovski rov | m³ | 5.00 |  |  |  |  |
| **5.** | Nabavka i postavljanje u kablovski rov trake Fe/Zn 25x4 mm. | m1 | 50.00 |  |  |  |  |
| **6.** | Nabavka i postavljanje u kablovski rov POZOR trake | m1 | 50.00 |  |  |  |  |
| **7.** | Zatrpavanje kablovskog rova zemljom iz iskopa u slojevima odpo dvadesetak centimetara, uz nabijanje do zbijenost od 92%. | m³ | 15.00 |  |  |  |  |
| **8.** | Uređenje terena sa odvozom viška materijala na deponiju koju obezbjeđuje izvođač radova.. | m³ | 5.00 |  |  |  |  |
| **9.** | Geodetsko snimanje trase položene kabovske kanalizacije | kom | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | **UKUPNO:** |  |  |  |
| **INSTALACIJE JAKE STRUJE** |
| **1.** | **I RAZVODNI ORMARI** | Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje Priključno mjernog ormara (**PMO**) za jedno mjerno mjesto, PMO 1 MM. Oblik i dimenzije ormara su u skladu sa Tehničom preporukom TP-2, EPCG. Ormar je izrađen od samogasivog presovanog poliestera (SMC), ojačanog staklenim vlaknima 4 mm, otpornog na UV zračenje i udarce, u zaštiti: ZK II, IK 10, IP 54. U ormar se ugrađuje i prema jednopolnoj šemi povezuje sljedeća oprema:- rastavljač - osigurač, 250/63 A, 500 V kom 1- brojilo el.en. 3x230/400 V (ugrađuje CEDIS) kom 1- osigurač automatski C 50 A, 1P, 230 V, 6 kA kom 3- sabirnica za neutralni provodnik kom 1Ormar komplet ugrađen, povezan, ispitan i pušten u rad | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| **2.** | Nabavka, isporuka i ugradnja kablovske priključne kutije, na Planu instalacija označene sa **KPK**. Kutija je izrađena od tvrde samogasive plastike i smještena je na zid objekta, na visini od 0,40 m, na mjestu prikazanom na planu napojnih vodova. U kutiju je ugrađen rastavljač-osigurač sa topljivim umetcima 125/40 A. | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| **3.** | Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje razvodnog ormara fontane sa oznakom **ROF**. Ormar je izrađen od tvrde samogasive plastike u zaštiti: KZ II, IK 10, IP54. Ormar se ugrađuje na zid, na mjestu prikazanom u grafičkom dijelu dokumentacije. U ormar seugrađuje i prema jednopolnoj šemi povezuje sljedeće oprema:- ZUDS 40/0,03 A kom 1- modularna preklopka 1-0-2, 1M, 16 A kom 1- kontaktor 1P, 16 A, 220 V kom 1- uklopni sat sa astronomskim vremenom kom 1- trafo 220/12 V kom 1- osigurač automatski C 16 A, 1P, 230 V, 6 kA kom 4- osigurač automatski B 10 A, 1P, 230 V, 6 kA kom 4- sabirnica za neutralni provodnik kom 1- sabirnica za zaštitni provodnik kom 1Ormar komplet ugrađen, povezan, ispitan i pušten u rad.  | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |
| **1.** | **II NAPOJNI KABLOVI** | Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje kabla PP00 4x16 mm². Kabal služi za napajanje KPK (kablovske priključne kutije) sa PMO (priključno mjerni ormar). Kabal se uvlači u prethodno položenu cijev HDPE Ø 50/40 mm u kablovski rov. | m1 | 50.00 |  |  |  |  |
| **2.** | Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje kabla N2XH 4x10 mm². Kabal služi za napajanje razvodnog ormara fontane. Kabal se uvlači u prethodno položenu cijev HDPE Ø 50/40 mm u kablovski rov. | m1 | 4.00 |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |
| **1.** | **III NAPOJNA MJESTA** | Isporuka materijala i izrada instalacije sijaličnog mjesta fontane kablom H07V-K 1,5 mm². Kabal se uvlači u rebraste PVC cijevi FXP turbo ∅ 16 mm. Prosječna dužina kabla za jedno sijalično mjesto iznosi 10m. | kom | 9.00 |  |  |  |  |
| **2.** | Isporuka materijala i izrada instalacije sijaličnog mjestamašinske kućice i rasvjete oko fontane. Instalacija se izvodikablom N2XH-J 3x1,5 mm². Kabal se uvlači u rebraste PVC cijevi FXP turbo ∅ 16 mm. Prosječna dužina kabla iznosi 12 m. | kom | 6.00 |  |  |  |  |
| **3.** | Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznih priključnihmjesta kablom N2XH-J 3x2,5 mm². Kabal se uvlači u rebraste PVC cijevi FXP turbo ∅ 16 mm. Prosječna dužina kabla za jedno priključno mjesto iznosi 6 m. | kom | 4.00 |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |
|  | **IV INSTALACIONA OPREMA** | Ugradnja i povezivanje sledeće modularne instalacione opreme. Oprema je proizvod jednog od renomiranihproizvođača modularne opreme Legrand, Ave, Gewiss ili ekvivalentno. |
| **1.** | Kutija nadgradna 2M sa membranom, u zaštiti IP 54 | kom | 2.00 |  |  |  |  |
| **2.** | Nosač mehanizma 2M | kom | 2.00 |  |  |  |  |
| **3.** | Mehanizam običnog prekidača | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| **4.** | Priključnica L+N+PE - (2M) | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| **5.** | Okvir OG sa zašitnom membranom | kom | 2.00 |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |
| **1.** | **V STUBOVI JAVNE RASVETE I SVJETILJKE**  | Nabavka, transport i ugradnja stubova sa propisanim anketrima, proizvođača “Minel Schreder” tip RIVARA BOLARD 1200mm, ili ekvivalentno, crne boje. Stub je postavljen na betonskom temelju dimenzija 40x40x40cm. | kom | 4.00 |  |  |  |  |
| **2.** | Nabavka, isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u rad plafonske svjetiljke u šahtu. | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| **3.** | Nabavka, isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u rad stubne svjetiljke oko fontane. | kom | 4.00 |  |  |  |  |
| **4.** | Ugradnja, povezivanje i puštanje u rad LED svjetiljke u fontani. Svetiljka je proizvođača “Astel lighting meteor” LSR 362 40 IP 68 ili ekvivalentno. Staklo polikarbonat, nerđajući čelik. | kom | 2.00 |  |  |  |  |
| **5.** | Ugradnja, povezivanje i puštanje u rad svjetleće LED trake oko fontane i žardinjera, snage 14.40W/m, opšte oznake IP 65, trafo 360W – kom 1 i trafo 100W – komada 8, proizvođača “Lambario” ili ekvivalentno. | m | 70.00 |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |
| **UKUPNO INSTALACIJE JAKE STRUJE:** |  |  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **INSTALACIJE ZA ZAŠTITU OD ELEKTRIČNOG UDARA** |
| **1.** | **I INSTALACIJE UZEMLJENJA** | Isporuka materijal i izrada temeljnog uzemljivača. Uzemljivač se izvodi trakom Fe/Zn 25x4 mm. Traka se postavlja u temelj objekta, a prema Tehničkom opisu i Planu uzemljivača. Traka se međusobno povezuje ukrsnim komadima traka-traka JUS N.B4. 936, a na armaturu temelja se vari na svakih jedan do dva metra i na svakom uglu i svakom izvodu. | m | 55.00 |  |  |  |  |
| **2.** | Izrada izvoda za povezivanje temeljnog uzemljivača na KPK i ROF. Povezivanje se vrši ukrsnim komadima traka-traka JUS N.B4. 936, a u razvodne ormare na sabirnicu za izjednačenje potencijala. | kom | 2.00 |  |  |  |  |
| **3.** | Isporuka i ugradnja ukrsnih komada JUS N.B4.936. Ukrsnim komadima se međusobno povezuje traka Fe/Zn 25x4 mm u temeljnom uzemljivaču i izvodi za razvodne ormare na temeljni uzemljivač | kom | 22.00 |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |
|  | **III INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA** | Instalacija izjednačenja potencijala se izvodi samo za slučaj kada su vodovodne i kanalizacione cijevi metalne. |
| **1.** | Isporučiti potreban materijal i izvesti instalaciju za izjednačenje potencijala u šahti kutijom PS 49 i provodnicima P-Y 4 mm², prema priloženom grafičkom detalju. | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| **2.** | Isporuka, polaganje pod malter i povezivanje kabla P-Y 6 mm², od lokalnih razvodnih tabli do kutija PS 49 u mokrom čvoru. Prosječna dužina kabla po jednom mokrom čvoru iznosi 6 m. | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| **3.** | Isporuka materijala i izrada instalacije izjednačenja potencijala objekta povezivanjem svih ostalih metalnih masa u objektu na jednopotencijalnu šinu u RO provodnikom PY 16 mm². | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |
| **UKUPNO INSTALACIJA ZA ZAŠTITU OD ELEKTRIČNOG UDARA:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **REKAPITULACIJA \_ ELEKTRIČNE INSTALACIJE**  |
| **Redni broj** | **Opis Predmet** | **Ukupan iznos bez PDV-a** | **PDV** | **Ukupan iznos sa PDV-om** |
| **1.** | **GRAĐEVINSKI RADOVI** |  |  |  |
| **2.** | **INSTALACIJE JAKE STRUJE** |  |  |  |
| **3.** | **INSTALACIJA ZA ZAŠTITU OD ELEKTRIČNOG UDARA** |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni br.** | **Opis Predmeta** | **Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke** | **Jedinica mjere** | **Količine** | **Jediničnacijena bez PDV-a**  | **Ukupan iznos bez PDV-a** | **PDV** | **Ukupan iznos sa PDV-om** |
| **UREĐENJE U ZONI “A”, DUP “TOPOLICA I”** |
| 1. **FONTANSKA TEHNIKA**
 |
| **1.** |  **I SISTEM ZA PREČIŠĆAVANJE VODE** | **Brzi pješčani filter D500mm sa visenamjenskim ventilom, proizvođač Astralpool, Španija 15782 ili ekvivalentno:**Materijal: staklo-plastikaBrzina filtracije max: 50m³/h/m²Kapacitet: 9 m³/hPriključak filtera: Ø50mmMax visina filtera: H 800mmRadni pritisak: 2.5barIspitni pritisak: 4 bar | komplet  | 1.00 |  |  |  |  |
| **2.** | **Pumpa centrifugna, proizvođač Astralpool, Španija 65557 ili ekvivalentno**Materijal kućišta: TermoplastikaMaterijal osovine: PlastikaMaterijal zaptivke: Grafit-keramikaBroj obrtaja: 2860Max Protok: 9 m³/hNapor pumpe: 10 mVSSnaga motora: 0.43KWPriključak na usisu: 1,5"Priključak na potisu: 1,5"Izvedba: horizontalna | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| **3.** | **Filterska ispuna kvarcni termotretirani pijesak 0,4-0,8 i 1-2mm**(Kvarcni pijesak, ispran i tovaren u vrećama od 25kg) | kg | 100.00 |  |  |  |  |
| **4.** | **Komandni el.orman IP 55 sa elektro instalacijama u****tehničkoj prostoriji** Kućište u IP 55 zaštiti: polikarbonatNa vratima sinopsis šema: daSadržaj po elektro projektu i tehnološkoj šemi(Glavni prekidač, osigurači, termička zaštita motora,kontaktori, tajmeri, nivo, sonde grijači, dozir pumpe) | kom | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | **UKUPNO:** |  |  |  |
| **1.** | **II HIDRAULIČKA PVC MREŽA - VISOKOPRITISNA** | **Filterske mlaznice 2-6m3/h, proizvođač AcquaSource, Grčka ili ekvivalentno**Materijal: ABS plastikaTip: oscilacionePriključak: 63mm zglobno podesive | kom | 2.00 |  |  |  |  |
| **2.** | **Slivnik sa rešetkom, proizvođač** **Acquasource, Grčka ili ekvivalentno**Materijal: ABS plastikaDimenzije: D200mm Priključak: D63mm | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| **3.** | **Regulator nivoa, proizvodjac "Fontana fountains", Grčka LA10 ili ekvivalentno**Materijal: inox AISI 304 | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| **4.** |  | **PVC cijevni razvod PN 10 sa fitingom, proizvođač Lareter, Hidroten ili ekvivalentno**(iz specifikacije iz tabele) | komplet  | 1.00 |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |
| **1.**  | **III PODVODNA RASVJETA BAZENA** | **Reflektor podvodni LED, proizvodjac "Fontana fountains", Grčka ili ekvivalentno**komplet sa kućištem, kablovskim uvodnicama i 3m kabl) Materijal: inox AISI 304 | komplet  | 1.00 |  |  |  |  |
| **2.** | **Sigurnosni transformatori podvodne rasvjete**torusni, livenI, u specijalnom kućištu; P-100W, 220-12V | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| **3.** | **Bužir kablovskih kutija**  | kom | 6.00 |  |  |  |  |
| **4.** | **El. instalacije** | komplet  | 1.00 |  |  |  |  |
|  **UKUPNO:** |  |  |  |
| **1.** | **IV VODENA ATRAKCIJA – VODENI SLAPOVI** | **Mlaznica FLOW S JET fountains", Aquasource Grčka ili ekvivalentno**Materijal: inox AISI 304 | kom | 3.00 |  |  |  |  |
| **2.** | Priključak: 2"Regulacija protoka za atrakcioni dio fontane | komplet  | 1.00 |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |
| **1.** | **V SISTEM ZA DEZINFEKCIJU VODE** | **Dozir pumpa sa priborom, proizvođač Spanija, Astralpool ili ekvivalentno**(usisna korpa, crijeva i nepovratni ventil) TIP: membranskaFluid: hlor,algex Kapacitet: 0-5I/H Max. Pritisak: 5bar  | komplet  | 2.00 |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **REKAPITULACIJA \_ FONTANSKA TEHNIKA** |
| **Redni broj** | **Opis Predmet** | **Ukupan iznos bez PDV-a** | **PDV** | **Ukupan iznos sa PDV-om** |
| **1.** | **SISTEM ZA PREČIŠĆAVANJE VODE** |  |  |  |
| **2.** | **HIDRAULIČKA PVC MREŽA - VISOKOPRITISNA** |  |  |  |
| **3.** | **PODVODNA RASVJETA** |  |  |  |
| **4.** | **VODENA ATRAKCIJA - VODENI SLAPOVI** |  |  |  |
| **5.** | **SISTEM ZA DEZINFEKCIJU VODE** |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Redni br.** | **Opis Predmeta** | **Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke** | **Jedinica mjere** | **Količine** | **Jediničnacijena bez PDV-a**  | **Ukupan iznos bez PDV-a** | **PDV** | **Ukupan iznos sa PDV-om** |
| **UREĐENJE U ZONI “A”, DUP “TOPOLICA I”** |
| 1. **PARKOVSKI MOBILIJAR**
 |
| **1.** |  **I KLUPE**  | Nabavka, transport i montaža klupa, dužina klupe je 180cm. Stranice se rade od metalnih cijevi debljine 8mm, u crnoj moji. Drvo je sušena čamovina, debljine 4cm, farba se bojama na vodenoj bazi za spoljnu upotrebu, tamno braon boje. Proizvođač „Korali“ Srbija, model PKDA012, ili ekvivalentno. | kom | 2.00 |  |  |  |  |
| **2.** | **II KANTE** | Nabavka, transport i montažakante, min zapremine 40l. Konstrukcija kante je od flaha debljine 3mm, crne boje. Obložena je drvenim letvicama debljine 2cm, tamno braon boje. Farba se bojama na vodenoj bazi za spoljnu upotrebu. Proizvođač „Korali“ Srbija, model KODS002, ili ekvivalentno. | kom | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | **UKUPNO:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **REKAPITULACIJA \_ VODOVOD I KANALIZACIJA** |
| **Redni broj** | **Opis Predmet** | **Ukupan iznos bez PDV-a** | **PDV** | **Ukupan iznos sa PDV-om** |
| **1.** | **ZEMLJANI RADOVI** |  |  |  |
| **2.** | **MONTERSKI RADOVI** |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **REKAPITULACIJA \_ UREĐENJE U ZONI “A”, DUP “TOPOLICA I”** |
| **Redni broj** | **Opis Predmet** | **Ukupan iznos bez PDV-a** | **PDV** | **Ukupan iznos sa PDV-om** |
| **1.** | **GRAĐEVINSKO – ZANATSKI RADOVI** |  |  |  |
| **2.** | **VODOVOD I KANALIZACIJA** |  |  |  |
| **3.** | **ELEKTRIČNE INSTALACIJE** |  |  |  |
| **4.** | **FONTANSKA TEHNIKA**  |  |  |  |
| **UKUPNO:** |  |  |  |

**Sačinjavanje i podnošenje Finansijskog dijela ponude**

Ponuđači su dužni da prilikom popunjavanja Finansijskog dijela ponude samo u stavkama iz predmjera radova tj. tekstu koji je praćen riječima "ili ekvivalentno" izvrši preciziranje ponude i eliminisanje alternativnosti, dok sav ostali tekst iz predmjera radova tj. tehničke specifikacije treba biti prepisan u Finansijskom dijelu ponude na način da se ne mijenja ništa u odnosu na predmjer radova koji je dao Naručilac u Tenderskoj dokumentaciji.

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU[[1]](#footnote-1)

OPŠTINA BAR

Broj: 01-018/20-1305/1

Mjesto i datum: Bar, 19.05.2020. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Predsjednik, kao ovlašćeno lice Opštine Bar, daje

**I z j a v u**

da će Opština Bar, shodno Planu javnih nabavki, Amandman I broj 01-018/20-516/1 od 26.02.2020. godine i Ugovora o javnoj nabavci za uređenje kod logor parka i zone „A“, Topolica I, po partijama i to: Partija 1. Izgradnja objekta fontane i Partija 2. Nabavka opreme za fontanu i izgradnja javne rasvjete, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

 **PREDSJEDNIK**

Dušan Raičević

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA2

OPŠTINA BAR

Broj: 01-018/20-1305/2

Mjesto i datum: Bar, 19.05.2020. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke, Amandman I broj 01-018/20-516/1 od 26.02.2020. godine za uređenje kod logor parka i zone „A“, Topolica I, po partijama i to: Partija 1. Izgradnja objekta fontane i Partija 2. Nabavka opreme za fontanu i izgradnja javne rasvjete., nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

 Predsjednik: Dušan Raičević

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rukovodilac Odjeljenja za javne nabavke: Marija Marković

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2 Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA3

OPŠTINA BAR

Broj: 01-018/20-1305/3

Mjesto i datum: Bar, 19.05.2020. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke Amandman I broj 01-018/20-516/1 od 26.02.2020. godine za uređenje kod logor parka i zone „A“, Topolica I, po partijama i to: Partija 1. Izgradnja objekta fontane i Partija 2. Nabavka opreme za fontanu i izgradnja javne rasvjete., nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje: Igor Milošević

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Emina Hot

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Dragan Šorović

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Dragana Bjelojević

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Marija Marković

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

**🗹 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:**

*Najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova*

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionlni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema navedenoj formuli:

$$broj bodova= \frac{najniža ponuđena cijena x 100}{ponuđena cijena}$$

|  |
| --- |
| Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR. |

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

**NASLOVNA STRANA PONUDE**

(*naziv ponuđača*)

podnosi

 (*naziv naručioca*)

**PONUDU**

**po Tenderskoj dokumentaciji broj 01-018/20-1304 od 20.05.2020. godine**

**ZA**

**uređenje kod logor parka i zone „A“, Topolica I**

**za**

**🞎 Partija 1.** Izgradnja objekta fontane

**🞎 Partija 2.** Nabavka opreme za fontanu i izgradnja javne rasvjete

# SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

 **Ponuda se podnosikao:**

🞎Samostalna ponuda

🞎Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

🞎Zajednička ponuda

🞎Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

**Podaci o podnosiocu samostalne ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv i sjedište ponuđača |   |
| PIB[[2]](#footnote-2) |   |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |   |
| Adresa |   |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |   |

**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude[[3]](#footnote-3)**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podugovarača /podizvođača |   |
| PIB[[4]](#footnote-4) |   |
| Ovlašćeno lice |   |
| Adresa |   |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |   |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |   |   |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |   |

**Podaci o podnosiocu zajedničke ponude[[5]](#footnote-5)**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podnosioca zajedničke ponude |   |
| Adresa |   |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | *(Ime i prezime)* |
| *(Potpis)* |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |   |
|  |
|  |
| .... |

**Podaci o nosiocu zajedničke ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv nosioca zajedničke ponude |   |
| PIB[[6]](#footnote-6) |   |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |   |
| Adresa |   |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o članu zajedničke ponude[[7]](#footnote-7):**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv člana zajedničke ponude |   |
| PIB[[8]](#footnote-8) |   |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |   |
| Adresa |   |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude[[9]](#footnote-9)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Naziv podugovarača /podizvođača |   |
| PIB[[10]](#footnote-10) |   |
| Ovlašćeno lice |   |
| Adresa |   |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |   |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |   |   |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |   |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a(€) | ukupan iznos bez pdv-a(€) | pdv(€) | ukupan iznos sapdv-om(€) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |   |
| PDV |   |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |   |

**Uslovi ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rok izvršenja ugovora je |   |
| Mjesto izvršenja ugovora je |   |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*potpis*)

 M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA[[11]](#footnote-11)

 (*ponuđač*)

**Broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
 (*ime i prezime i radno mjesto*) , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

**Izjavu**

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 01-\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_.2020.godine za nabavku (*opis predmeta*) , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*potpis*)

 M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje.

- Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018. i 11/2019).

- Licencu za izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

🗹izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

🗹izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

OBRAZAC IR2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZJAVA****O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA**Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime i prezime i radno mjesto)**Izjavljuje**da ponuđač/ član zajedničke ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.****br.** | **Prezime i ime** | **Školska sprema i zvanje** | **Licenca, odobrenje i slično** | **Godine****prakse****u struci** | **Funkcija koju****će zauzimati** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*ime, prezime i funkcija*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*potpis*) M.P. |

OBRAZAC IR8

|  |
| --- |
| **IZJAVA O** **NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA[[12]](#footnote-12)**Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime i prezime i radno mjesto)**Izjavljuje**da ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:1.2......Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*ime, prezime i funkcija*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*potpis*) M.P. |

#

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Opština Bar**, sa sjedištem u Baru, Bulevar Revolucije br. 1, Bar PIB: 02015099, Broj računa: 510-133-29, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna banka, koga zastupa Predsjednik, Dušan Raičević (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**Ponuđača** “\_\_\_\_\_\_\_\_”sa sjedištem u \_\_\_\_\_\_\_, ulica \_\_\_\_\_, PIB: \_\_\_\_\_\_, Broj računa: \_\_\_\_\_\_\_\_, Naziv banke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, koga zastupa izvršni direktor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (u daljem tekstu: Izvođač).

**OSNOV UGOVORA:**

# Tenderska dokumentacija za uređenje kod logor parka i zone „A“, Topolica I, po partijama i to: Partija 1. Izgradnja objekta fontane i Partija 2. Nabavka opreme za fontanu i izgradnja javne rasvjete, broj 01-018/20-1304 od 20.05.2020. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01- \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_.2020. godine;

Ponuda ponuđača “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_od\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine.

**PREDMET UGOVORA**

**Član 1**

# Naručilac ustupa, a izvođač se obavezuje da za račun naručioca, na osnovu predate ponude broj \_\_\_\_\_\_\_od \_\_\_\_\_\_\_\_2020. godine, za javni poziv broj 01-018/20-1304 od 20.05.2020. godine, za izbor najpovoljnije ponude za uređenje kod logor parka i zone „A“, Topolica I, po partijama i to: Partija 1. Izgradnja objekta fontane i/ili Partija 2. Nabavka opreme za fontanu i izgradnja javne rasvjete, Odluke o izboru najpovoljnije i ponude broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_2020. godine, izvede predmetne radove.

**Član 2**

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno.

**Član 3**

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eura bez uračunatog PDV-a, odnosno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_eura sa uračunatim PDV-om.

**Član 4**

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se na žiro račun IZVOĐAČA br. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_u roku od 30 dana od dana ovjere privremene, odnosno konačne situacije, od strane Nadzora i Naručioca.

Način plaćanja je: Virmanski, putem privremenih situacija i konačne situacije.

**Član 5**

Rok izvršenja Ugovora za obje partije je  45 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Naručilac je obavezan da izvođača radova uvede u posao,u roku od 15 dana od dana prijave građenja Direktoratu za licenciranje i inspekcijski nadzor, Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.

Mjesto izvršenja ugovora je Opština Bar .

**Član 7.**

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, izvodjač obezbedjuje sam i o svom trošku.

**Član 8.**

**Način sprovođenja kontrole kvaliteta** : Preko nadzornog organa.

Stručni  nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.

Naručilac će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica  koja  će  vršiti  stručni i nadzor  nad  izvodjenjem  radova  (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvodjača.

**Član 9.**

Nadzorni organ ov1ašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodjača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja Izvodjača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.

**Član 10.**

Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvodjaču da  otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako Izvodjač, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu sa opisom i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvodjač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjedjuje izvodjenje radova skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se izmedju Nadzornog organa i Izvodjača pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća Izvodjač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, Izvodjač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

**Član 11.**

**Garancije kvaliteta:**  sav ugrađeni materijal moraju odgovarati opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom i prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i kojima se dokazuju opisi materijala i opreme definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi Izvodjač.

**Član 12.**

Izvodjač je dužan da prije uvođenja u posao dostavi Naručiocu Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Izvođač je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa Izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova, dostavljenih Ponudom.

Do promjene ovlašćenog inženjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje Izvođač nije mogao da utiče i uz saglasnost Naručioca.

Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako Izvođač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa zahtjevima iz prethodnam tri stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

**Član 13.**

Izvodjač je dužan da, u vezi sa gradjenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po  propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

**Član 14.**

Ako izvodjač svojom krivicom, bez krivice  Naručioca ne realizuje ovaj ugovor u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne 1% od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene radova.

Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta dužem od 30 dana, Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene kazne, tada je Izvodjač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

**Član 15.**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvođač) dužan je da u momentu zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovnu plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od vrijednosti ugovora, koja je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi. Garancija može biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.kojom bezuslovno i neopozivo garantuje izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 30 dana duže od roka izvršenja ugovora tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.

Ako Izvođač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u momentu zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude. Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati ovu garanciju.

**Član 16.**

Garantni rok je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova . Izvodjač garanutje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora.

Izvodjač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

**Član 17.**

Izvodjač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očstii gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradjevine i samu gradjevinu (objekat na kome je izvodio radove).

**Član 18.**

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvodjač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

**Član 19.**

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdjenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 15 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

**Član 20.**

Naručilac i Izvodjač su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- ponuda Izvođača,

- garancija za dobro izvršenje ugovora i

**Član 21.**

Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci i aktivirati garanciju za dobro izvršenje posla u slučaju da Izvođač:

a) prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju traženu kao garanciju kvaliteta kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala odgovara uslovima/standardima zahtijevanim tenderskom dokumentacijom;

b) jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

d) u posao uvede firmu koja se u ponudi ne pojavljuje kao ponuđač, član zajedničke ponude, ili kao podizvođač radova

Izvođač će jednostrano raskinuti Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

**Član 22.**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u skladu sa članom 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

**Član 23.**

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove, koji mogu nastati po ovom ugovoru, prvenstveno rješavaju sporazumno, pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

**Član 24.**

Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

**Član 25.**

Ugovorene strane su pročitale tekst ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjeraka za Naručioca i Izvođača.

 NARUČILAC                                                           IZVODJAČ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                              \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA**

 **Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis)

*Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama* *(„Sl. list CG“, br. 42/11,* *57/14**,**28/15**i**42/17**).*

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

**I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI**

1. **Pripremanje i dostavljanje ponude**

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

1. **Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma**

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

**3. Način pripremanja ponude po partijama**

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

**4. Način pripremanja zajedničke ponude**

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

**5. Način pripremanja ponude sapodugovaračem/podizvođačem**

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

**6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem**

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

**7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”**

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

**8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke**

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

**9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude**

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

**10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica**

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

**11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije**

**11.1 Način dostavljanja garancije ponude**

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

 Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

**11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

**12. Način iskazivanja ponuđene cijene**

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

**13. Alternativna ponuda**

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

**14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma**

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

**5. Blagovremenost ponude**

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

**16. Period važenja ponude**

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

**17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije**

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana[[13]](#footnote-13), od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva

**II NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI**

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sapropisima kojima se uređuje elektronska komunikacija i elektronski potpis.

**III IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE**

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se (*ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave*) da, u ime

 (*naziv ponuđača*), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (*naziv naručioca*) broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_. godine, za nabavku (*opis predmeta nabavke*)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

 **Ovlašćeno lice ponuđača**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis)

M.P.

*Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.*

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.

1. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci [↑](#footnote-ref-1)
2. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-2)
3. Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-4)
5. Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“ [↑](#footnote-ref-5)
6. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-6)
7. Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude [↑](#footnote-ref-7)
8. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-8)
9. Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnosezajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-10)
11. Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača [↑](#footnote-ref-11)
12. Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“ [↑](#footnote-ref-12)
13. u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama [↑](#footnote-ref-13)