**OPŠTINA BAR**

**Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke**

**Broj: 01-018/20-3165/1**

**Mjesto: Bar, 11.12.2020. godine**

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje sljedeće:

**POJAŠNJENJE I**

Tenderske dokumentacije br. 01-018/20-3165 od 25.11.2020. godine za otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju kanalizacije u zoni „D“, po DUP-u „Ilino“ – I i II Faza.

**U dijelu „Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke” – HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE NA DJELOVIMA POSTOJEĆE PRISTUPNE POVRŠINE, U ZONI "D" PO DUPU "ILINO" U BARU - FAZA II - VODOVOD – strana 14 tenderske dokumentacije: Ostali radovi, pod rednim brojem 1: Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak ,koji treba usvojiti iz dosadašnjih eksploatacionih uslova .Vrijednost probnog pritiska iznosi 1,5x očekivanog radnog pritiska ,a cjevovod se ispituje u trajanju od 24 h , usljed čega pad pritiska ne bi smio biti veći od 10% Obračun po m1,**

 **u koloni “količina” potrebno je par puta (po sredini) pritisnuti taster backspace, kako bi upisani broj bio vidljiv.**

**Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke**